順守項目一覧																FU452-2

※評価者・・・総括環境責任者

| 法的及びその他の要求事項 | 監視及び測定項目 | 作業頻度 | 点検頻度 | 備 考 | 該当部署 | 評価日 | 評価結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気汚染防止法(福井県公害防止条例を含む) | ばい煙発生施設の設置の届出（変更を含む） | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | ばい煙量等の測定 | １回／年 | １回／年 | ボイラばい煙量測定結果を確認 | 環境保全係 |  |  |
| 騒音振動防止法(福井県公害防止条例を含む) | 特定施設の届出(変更を含む) | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
| 下水道法(福井市公共下水道条例を含む) | 使用開始の届出 | － | 運用開始時 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | 水質の測定 | １回／月 | １回／月 | 排水水質測定結果を確認 | 環境保全係 |  |  |
| 毒物劇物取締法 | 購入状況・量を監視する | １回／年 | １回／年 | 化学薬品購入量を確認 | 環境保全係 |  |  |
| 消防法（福井地区消防組合火災予防条例を含む） | 防火管理者の設置届出と業務実施 | － | １回／年 |  | 財務課総務係 |  |  |
|  | 製造所等の設置・変更の許可 | － | １回／年 |  | 財務課総務係 |  |  |
|  | 掲示版 | － | １回／年 |  | 財務課総務係 |  |  |
|  | 危険物保安監督者の選任，届出，講習の受講 | － | １回／年 | マニュアル作成時確認 | 財務課総務係 |  |  |
|  | 危険物製造所等の定期点検 | － | １回／年 | 地下タンク点検結果を確認 | 環境保全係 |  |  |
| 高圧ガス保安法 | 製造の許可（変更を含む）と事業開始の届出 | － | １回／年 |  | 遠赤ｾﾝﾀｰ（研究推進課） |  |  |
|  | 危害予防規定の届出と順守 | － | 運用開始時 |  | 遠赤ｾﾝﾀｰ（研究推進課） |  |  |
|  | 保安教育計画の設定と実施 | － | １回／年 |  | 遠赤ｾﾝﾀｰ（研究推進課） |  |  |
|  | 高圧ガス製造保安統括者，高圧ガス製造保安 技術管理者，高圧ガス製造保安係員の選任，届出，資格，講習の受講，職務 | － | １回／年 | マニュアル作成時確認 | 遠赤ｾﾝﾀｰ（研究推進課） |  |  |
|  | 保安検査（隔年）と自主検査（毎年） | １回／年 | １回／年 |  | 遠赤ｾﾝﾀｰ（研究推進課） |  |  |
|  | 高圧ガスの充填容器 | － | １回／年 |  | 遠赤ｾﾝﾀｰ（研究推進課） |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(ＰＣＢ特措法) | ＰＣＢ廃棄物の保管・処分状況の届出 | １回／年 | １回／年 | 届出書類を確認 | 環境保全係 |  |  |
|  | ＰＣＢ廃棄物の期間内処分 | － | １回／年 | 福井県の処理計画による | 環境保全係 |  |  |
| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律 | 第１種特定製品の廃棄方法 | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | 証明書・管理票の確認 | 都度 | １回／年 | 工事などによる機器撤去時 | 環境保全係 |  |  |
| 使用済み自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） | 引き渡し先が登録業者であることの証明書 | － | １回／年 |  | 総務課総務係 |  |  |
|  | 管理票の確認 | 都度 | １回／年 |  | 総務課総務係 |  |  |
| 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） | 家電６品目の排出方法 | － | １回／年 |  | ISO規格推進室 |  |  |
|  | 管理票(リサイクル券)の確認 | 都度 | １回／年 |  | ISO規格推進室 |  |  |
| エネルギーの使用の合理化に関する法律 （省エネ法） | エネルギー使用状況の届出 | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | エネルギー管理員の選任，届出，講習の受講 | － | １回／年 | マニュアル作成時確認 | 環境保全係 |  |  |
|  | 中期計画の作成・提出 | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |

| 法的及びその他の要求事項 | 監視及び測定項目 | 作業頻度 | 点検頻度 | 備 考 | 該当部署 | 評価日 | 評価結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） | （特管）産業廃棄物保管基準の順守状況 | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | （特管）産業廃棄物委託基準の順守状況 | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任 | － | １回／年 | マニュアル作成時確認 | 環境保全係 |  |  |
|  | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付，送付，保管 | 都度 | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | （特管）産業廃棄物の排出量の実績報告 | － | １回／年 | 多量排出事業者の確認 | ISO規格推進室 |  |  |
| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (容器包装リサイクル法) | 再商品化義務量の再商品化状況 | － | １回／年 |  | 生協 |  |  |
|  | 帳簿への記載と保管 | － | １回／年 |  | 生協 |  |  |
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） | 対象建設工事の届出 | 都度 | １回／年 |  | 環境施設係 |  |  |
|  | 管理票の確認 | 都度 | １回／年 |  | 環境施設係 |  |  |
| 電気事業法 | 事業用電気工作物の設置及び保安規程の届出 | － | １回／年 |  | 環境設備係 |  |  |
|  | 主任技術者の選任・届出状況 | － | １回／年 |  | 環境設備係 |  |  |
| 国等による環境物品等の調達等に関する法律（グリーン購入法） | 国への実績報告 | － | １回／年 |  | 財務課契約第二係 |  |  |
|  | 環境物品等の調査方針の作成と実施状況 | － | １回／年 | 環境報告書作成時確認 | 財務課契約第二係 |  |  |
| 福井県公害防止条例 | 地下水採取届出 | － | １回／年 |  | 環境保全係 |  |  |
| 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律 | 環境教育の実施状況 | － | １回／年 | 環境報告書作成時確認 | ISO規格推進室 |  |  |
| 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法) | パソコンの廃棄方法(粗大ゴミ一斉回収) | ３回／年 | １回／年 |  | ISO規格推進室 |  |  |
| 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法） | 環境報告書の作成 | － | １回／年 | ９月末日までに公表及び主務大臣に提出 | 環境整備課 |  |  |
| 地球温暖化対策推進法 | 温室効果ガス算定排出量の報告 | － | １回／年 | ６月末日までに所管大臣に報告 | 環境保全係 |  |  |
| 健康増進法 | 受動喫煙の防止(喫煙場所の状況) | － | １回／年 |  | 人事労務課 |  |  |
| 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法） | 締結実績の概要の公表、報告 | － | １回／年 | 事業年度の終了後、公表及び主務大臣に報告 | 財務課契約第二係 |  |  |
| 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法） | 排出量及び移動量の届出 | １回／年 | １回／年 | 前年度分を4月1日～6月30日の間に県知事を経由して主務大臣に届出 | 環境保全係 |  |  |
| 水質汚濁防止法 | 特定施設の設置の届出 | － | 運用開始時 |  | 環境保全係 |  |  |
|  | 定期点検の結果の記録・保存 | 1回／年or月 | 1回／年or月 |  | 環境保全係 |  |  |